附件1：

小动物活体成像实验室-规章制度

- 一、仪器管理原则

- 1.本仪器属大型贵重设备，实行专人负责制，由管理人员统一管理。

- 2.实行集中使用、集中开机原则，以提高使用效率。

- 3.使用前必须提前预约，校内用户至少提前2周填写预约申请表(附件2)；校外用户需通过河北省大型仪器设备资源共享服务平台（https://www.hebyqlm.cn/index.do）进行预约，预约成功后同样至少提前2周填写预约申请表(附件2)，便于负责人集中规划和管理。

- 3.平台工作日开放时间为：8:00-17:00；节假日原则上不开放，特殊情况请联系负责人。

- 二、使用资格要求

- （一）校内用户：

- 1. 必须参加本仪器规范化操作培训并考核合格。

- 2. 研究生需完成《大型仪器设备理论与实操》选修课程，通过小动物活体实验专项培训。

- （二）校外用户：

- 除满足上述培训要求外。

- 需提供所在单位介绍信。

- 三、使用规范

- 1.平台禁止进行感染、放射、特殊化学物质动物实验。

- 2. 仪器每次使用时及使用后应按要求正确填写仪器详细使用记录（包括使用人信息、使用时间、实验内容、仪器状态、特殊情况记录）

3. 工作结束后，要经专责人员检查确认仪器关机、处理实验废弃物、整理好实验室物品和恢复实验室整洁。

- 四、数据管理

1. 由于电脑不能联网，没有杀毒软件，实验数据须使用光盘拷贝；

2. 使用移动硬盘、U盘等移动存储设备必须提前格式化。

- 五、违规处理

1. 为保障实验室人员和实验仪器的人身和财产安全，实验室全程有监控，请悉知。

2.违反实验室规定者将视情节给予：警告、暂停使用资格、

永久取消使用资格。

- 造成损失者须承担相应赔偿责任。

- 六、其他

1.本规章制度自发布之日起执行

2.解释权归实验室所有

3.未尽事宜按实验室相关规定执行

- 联系人及电话：

- 许倩：办公电话: 0341-2291217，13483875858；

- 鲁艳杰：办公电话: 0341-2291157，15632495495

- 肿瘤研究室

- 2025-4-25